Decreto Supremo que aprueba el

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

DECRETO SUPREMO Nº XXX-2016-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú reconoce como fin supremo de la sociedad y del Estado la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad; precepto ligado al derecho de la persona a su integridad moral, psíquica, física, a su libre desarrollo y bienestar;

Que, mediante Ley Nº 29664 y sus modificatorias, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; entendida como un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre;

Que, dentro de los componentes y procesos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra la gestión correctiva, que es un conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente, dentro de los cuales se encuentra comprendidas las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones ejecutadas por los Gobiernos Locales;

Que, mediante Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, se establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de licencia de funcionamiento expedida por las municipalidades, siendo considerado un requisito de evaluación las condiciones de seguridad en edificaciones;

Que, la Cuarta y Quinta Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Supremo N° 043-2013-PCM que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, dispone que desde la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED, toda referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, debe entenderse como Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; y el CENEPRED asume las competencias respecto de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones- ITSE;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1200 se modifica los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, y  los artículos 12 y 14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD; con el objeto de facilitar las inversiones y mejorar el clima de negocios, a través de la implementación de medidas orientadas a la efectiva simplificación de los procedimientos administrativos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento e Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones; modificando la concepción de esta última a una actividad mediante la cual se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad que desarrolla, verifica la implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta, analiza la vulnerabilidad y asegura la prestación de los servicios al administrado bajo estándares de calidad, en beneficio de los administrados salvaguardando la vida de las personas que habitan, concurren y laboran en los establecimientos. Asimismo, se deja sin efecto las tipologías en inspecciones vigentes y se varía la competencia en la ejecución y supervisión de estas;

Que, igualmente la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1200 en mención dispone se apruebe el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones desarrollando el procedimiento de ITSE que comprende además las normas vinculadas con las condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y los artículos 11 y 13 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de Reglamento

Aprobar el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones que consta de nueve (9) Títulos, setenta (70) artículos, y cuatro (04) Disposiciones Complementarias Transitorias, que forman parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento

El costo que genere la aplicación del presente Decreto Supremo es financiado con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de la Producción.

Artículo 4.- Publicación

El reglamento aprobado por el artículo 1 del presente Decreto Supremo es publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe) y en el Portal Institucional del Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (www.cenepred.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. - Matriz de Riesgos, Manual y Formatos para las Inspecciones Técnicas de Seguridad de Edificaciones

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo, aprobará, mediante Resolución Jefatural, la Matriz de Riesgos, el Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y los formatos correspondientes.

Segunda.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entra en vigencia a los doscientos setenta (270) días calendarios contados a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, con excepción del Título IX que entra en vigencia a nivel nacional con la aprobación de los lineamientos de tercerización señalados en su Segunda Disposición Complementaria Transitoria.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Del Piloto para la Tercerización

En el marco de lo previsto en el artículo 68º del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, el CENEPRED identificará las municipalidades que participaran en el piloto, en el marco de lo señalado en el Título IX del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones aprobado por el presente Decreto Supremo, por un período de dos (02) años a partir de la suscripción de los contratos de tercerización que celebren las Municipalidades, para lo cual se requerirá el cumplimiento de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

Segunda.- De la Tercerización a nivel nacional

La Tercerización a nivel nacional se inicia con la aprobación del CENEPRED de los requisitos, procedimientos, plazos, estándares y esquemas para la implementación de la Tercerización de la ejecución de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, según el resultado del piloto de tercerización y la suscripción de los contratos de tercerización que celebren las Municipalidades.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres – CENEPRED aprobará los lineamientos de la tercerización a nivel nacional, en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la finalización del piloto.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. - Derogatoria

Deróguese a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los …….. días del mes de …….. del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO

Presidente del Consejo de Ministros

PIERO GHEZZI SOLIS

Ministro de la Producción

ÍNDICE GENERAL

NUEVO REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, DE LAS DEFINICIONES Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO II

COMPETENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN

DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES AL TRÁMITE DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

TÍTULO II

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

OBJETO, OBLIGATORIEDAD Y TIPOS

CAPÍTULO II

INICIO, REQUISITOS, PLAZOS, CALIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO III

DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO IV

DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

TÍTULO III

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA OBJETOS DE INSPECCIÓN EXONERADOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

SUJETOS OBLIGADOS

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE LA ITSE PARA LAS EDIFICACIONES EXONERADAS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPITULO III

EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO IV

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TÍTULO IV

LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO II

SUJETOS OBLIGADOS

CAPÍTULO III

DE LA SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

TÍTULO V

DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

CAPÍTULO ÚNICO

DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN

TÍTULO VI

DEL INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO I

DE LA CONDICIÓN DE INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO II

DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DE INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO III

LA AUTORIZACION Y ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE INSPECTOR TÉCNICO DE

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS INSPECTORES TECNICOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO V

EL REGISTRO NACIONAL DE INSPECTORES

TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

TÍTULO VII

DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITSE, ECSE y VISE

CAPÍTULO UNICO

DE LAS COMPETENCIAS

TÍTULO VIII

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A LOS INSPECTORES TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO II

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR

TITULO IX

DE LA TERCERIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO ÚNICO

LA TERCERIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN

TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

NUEVO REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, DE LAS DEFINICIONES Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Del Objeto del Reglamento de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

El Reglamento de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, en adelante, el Reglamento, tiene por objeto regular los aspectos técnicos y administrativos referidos a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, en adelante ITSE, y de la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en los Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos, en adelante ECSE.

Artículo 2.- De las definiciones.

Para efectos de la aplicación del Reglamento, los términos que se indican a continuación tienen los siguientes alcances:

- ACTA DE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN: Documento en el que se deja constancia de la no realización de la diligencia de ITSE o su suspensión, al identificarse alguno de los supuestos establecidos en el presente Reglamento y que es entregada en copia al administrado por el inspector o grupo inspector.

- ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: Documento en el que se deja constancia de la realización de la Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones - VISE y que es entregada en copia por el inspector o grupo inspector al administrado al finalizar la misma.

- CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: Documento en el cual consta que el Objeto de Inspección cumple con las Condiciones de Seguridad.

- CONDICIONES DE SEGURIDAD: Estado o situación del Objeto de Inspección en el cual se tienen controlados los riesgos vinculados a la actividad que se desarrolla en éste, para lo cual se cuenta con los medios y protocolos correspondientes.

- DECLARACION JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN: Documento mediante el cual el administrado manifiesta bajo juramento que el Objeto de Inspección con nivel de riesgo bajo o medio cumple con las Condiciones de Seguridad y que se obliga a conservarlas.

- EDIFICACION DE USO MIXTO: Edificaciones en los que se presentan usos diversos, entre los cuales se incluye vivienda, servicios, comercio, vivienda taller, entre otros usos de conformidad con la normatividad sobre la materia.

- ESPECTÁCULO PÚBLICO DEPORTIVO Y NO DEPORTIVO: Toda presentación, función, acto, exhibición artística, actividad con o sin fines de lucro, de esparcimiento, comerciales, deportivos y no deportivos, cinematográficos, teatrales, culturales y otros de similar naturaleza, que se realiza en edificaciones, recintos, espacios privados al aire libre o en la vía pública, para cuyo efecto hace uso de estructuras o instalaciones temporales.

- INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: Documento en el que se consigna la evaluación y el resultado de la ITSE, el mismo que es emitido por el inspector o grupo inspector.

- INSPECTOR/A TÈCNICO/A DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: En adelante el Inspector, es la/el profesional que aprobó el curso de formación al que hace referencia el artículo 47 del presente reglamento y ha sido autorizado/a por el CENEPRED para ejecutar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, la Visita de Seguridad en Edificaciones y la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en Eventos y que se encuentra inscrito/a en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones – RITSE.

- INSTALACIONES TEMPORALES: Estructura o acondicionamiento físico de naturaleza no permanente realizada para su utilización en un espectáculo público deportivo y no deportivo.

- MANUAL DE EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: Documento técnico complementario que sirve para la orientación y desarrollo de las actividades y procedimientos vinculados a las ITSE, ECSE y VISE. Forman parte del Manual los formatos para la ejecución de las inspecciones, incluido el Formato de Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

- OBJETO DE INSPECCIÓN: Edificación donde laboran o concurren personas y las áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones multifamiliares, que se encuentra completamente implementada para la actividad a desarrollar.

- ÓRGANO EJECUTANTE: Es la unidad orgánica competente del Gobierno Local para ejecutar y administrar la ITSE.

- PLAN DE SEGURIDAD: Documento que se constituye en un instrumento de gestión, que contiene procedimientos específicos destinados a planificar, preparar y organizar las acciones a ser adoptadas frente a una emergencia que se presenta en el objeto de inspección, con la finalidad de controlar y reducir los posibles daños a las personas y su patrimonio, incluye cuando corresponda, directivas, planos de señalización y evacuación, organización de brigadas, equipamiento de seguridad, capacitación y entrenamiento del personal.

- TERCERIZADORA: Persona jurídica a la cual se terceriza el servicio de ejecución de ITSE.

- VISITA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - VISE: Es una actividad de oficio que tiene por objetivo verificar que el Objeto de Inspección mantiene las Condiciones de Seguridad, cuenta con Certificado de ITSE vigente y/o informe favorable.

Artículo 3.- Del ámbito de aplicación del Reglamento de ITSE

El presente Reglamento será de aplicación para los siguientes sujetos:

- Los obligados o no a obtener una licencia de funcionamiento, de conformidad con lo señalado en la normativa sobre la materia.

- El promotor u organizador de un espectáculo público deportivo y no deportivo.

- Las entidades del sector público cuya participación dentro de las ITSE se precisa en el presente Reglamento.

- Los inspectores técnicos de seguridad en edificaciones autorizados y acreditados por el CENEPRED.

- Las personas jurídicas responsables de la ejecución de la ITSE mediante tercerización.

- Los demás sujetos que participen en la ITSE, regulados en el presente Reglamento.

CAPÍTULO II

COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN

DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 4.- Competencias

Los Gobiernos Locales son competentes para ejecutar las ITSE, ECSE y VISE, de acuerdo a lo siguiente:

4.1. La Municipalidad Distrital, en el ámbito de su jurisdicción,

- Al objeto de inspección que requiere o no de licencia de funcionamiento.

- A espectáculos públicos deportivos y no deportivos de hasta (3,000) tres mil personas.

4.2 Municipalidad Provincial y la Municipalidad Metropolitana de Lima:

4.2.1. En el ámbito del Cercado:

- Al objeto de inspección que requiere o no de licencia de funcionamiento.

- A espectáculos públicos deportivos y no deportivos de hasta (3,000) tres mil personas.

4.2.2. En el ámbito de la provincia, incluyendo los distritos que la conforman: evaluación de las Condiciones de Seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos mayores de tres mil (3,000) personas.

4.2.3. La Municipalidad Provincial o Distrital puede delegar su competencia de ejecución de las ITSE, ECSE y VISE a otro Gobierno Local según lo establecido por el CENEPRED en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones”

Artículo 5.- De los criterios de evaluación en materia de seguridad en edificaciones

Los criterios de la evaluación en materia de seguridad en edificaciones están constituidos por los requisitos, especificaciones técnicas, estándares y exigencias mínimas de operatividad, mantenimiento y de accesibilidad respectivas, en el marco de la normas vigentes; que permitan evaluar las Condiciones de Seguridad existentes en el Objeto de Inspección. Dichos criterios serán desarrollados en el Manual de Ejecución de ITSE.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES AL TRÁMITE DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 6.- De la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

La ITSE tiene por finalidad evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad que se desarrolla, verificar la implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta y analizar la vulnerabilidad en los objetos de inspección.

Artículo 7.- Suspensión de la diligencia de ITSE

7.1.	Procede la suspensión de la diligencia de ITSE en los siguientes supuestos:

- Por ausencia del administrado o de la persona a quien este designe: El inspector o grupo inspector debe programar por única vez la nueva fecha; si la ausencia se reitera se da por finalizada la inspección y por denegada la solicitud.

- Por la complejidad del Objeto de Inspección: Debe suspender la diligencia, cuando el inspector o grupo inspector no pueda culminar la misma en el día programado.

- Por existir impedimentos para la verificación de todo o parte del Objeto de Inspección: Debe programar por única vez la nueva fecha, en el caso que el inspector o grupo inspector no pueda verificar el Objeto de Inspección en su totalidad o en parte de este. Si dicha imposibilidad subsiste se dará por finalizada la inspección y el procedimiento administrativo cuando corresponda.

- Por caso fortuito o fuerza mayor: De presentarse situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, que imposibiliten la ejecución de la diligencia, se procederá con la programación una vez finalizado el hecho o evento generador del caso fortuito o fuerza mayor Corresponde al Órgano Ejecutante comunicar dicha situación al administrado. En este caso, se interrumpe el cómputo de plazos hasta la notificación al administrado de la reanudación de la diligencia.

7.2 En los supuestos a) y, b) y c) antes mencionados, la programación de la diligencia se consigna en el Acta de Diligencia de Inspección y se realiza en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles, bajo responsabilidad del Órgano Ejecutante.

Artículo 8.- Del cambio de los niveles de riesgo

Si el inspector o grupo inspector verifica que el Objeto de Inspección presenta un nivel de riesgo mayor al establecido en base a lo declarado por el administrado, deja constancia de la no realización de la ITSE en el Acta de Diligencia de Inspección por esta causa, procediendo su finalización.

En los supuestos en los que el objeto de inspección cuente con una licencia de funcionamiento y certificado vigente y sean objeto de modificación, remodelación o ampliación, que implique un cambio en su nivel de riesgo, debe solicitar una nueva ITSE para la obtención del correspondiente certificado, conforme el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título III del presente reglamento.

Artículo 9.- Del silencio administrativo negativo

En el procedimiento de ITSE opera el silencio administrativo negativo cuando al vencimiento de los plazos establecidos en el presente Reglamento no haya habido pronunciamiento por parte del órgano competente.

Artículo 10.- De los derechos de tramitación

Los derechos de tramitación de la ITSE se establecerán conforme a la metodología para la determinación de costos de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad y demás normativa vigente sobre la materia.

Artículo 11.- Del Certificado de ITSE

11.1. Para los objetos de inspección que requieren licencia de funcionamiento, el Certificado de ITSE se integra a la licencia de funcionamiento en un solo formato, y se expide con la resolución de aprobación de la solicitud de la licencia de funcionamiento.

11.2. Para los objetos de inspección que no requieren licencia de funcionamiento se emite un Certificado de ITSE numerado, que es notificado conjuntamente con la resolución que pone fin al procedimiento de ITSE, al haberse emitido Informe de ITSE favorable.

11.3. El Certificado de ITSE tiene vigencia indeterminada, salvo el supuesto previsto en el numeral 11.5 del presente artículo. Cuando el solicitante expresamente requiera la licencia de funcionamiento con vigencia temporal, el certificado ITSE deberá expedirse con el mismo plazo de vigencia de la licencia de funcionamiento.

11.4. En los supuestos en que exista deterioro o pérdida de los Certificados de ITSE, el Órgano Ejecutante emite un duplicado, para lo cual el administrado deberá presentar una solicitud dirigida a la autoridad competente, con carácter de declaración jurada señalando la pérdida o deterioro y el pago correspondiente por el derecho de tramitación. En caso de deterioro se deberá adjuntar el Certificado de ITSE. Corresponde al Órgano Ejecutante incorporar dicho procedimiento en su TUPA.

11.5. La revocatoria del Certificado de ITSE procede cuando se verifique que el Objeto de Inspección no cumple las Condiciones de Seguridad que sustentaron su emisión. El procedimiento de revocación se regula de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándose un plazo no menor de cinco (05) días hábiles al titular del Certificado de ITSE para que formule su descargo correspondiente. La máxima autoridad del Gobierno Local competente emite la Resolución en un plazo que no podrá exceder de diez (10) días hábiles contado desde el vencimiento del plazo para la formulación del descargo.

Artículo 12.- Incumplimiento de las Condiciones de Seguridad

El Órgano Ejecutante debe poner en conocimiento de la autoridad competente el incumplimiento de las Condiciones de Seguridad verificadas en el objeto de inspección, para las acciones que correspondan de acuerdo a las normas vigentes.

TÍTULO II

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA OBJETOS DE INSPECCIÓN QUE REQUIEREN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

OBJETO, OBLIGATORIEDAD Y TIPOS

Artículo 13.- Del objeto

La ITSE, regulada en el presente Título, está referida a los Objetos de Inspección que requieren contar con una licencia de funcionamiento para el desarrollo de sus actividades, de conformidad con las normas sobre la materia.

Artículo 14.- De los tipos de ITSE

Los tipos de ITSE reguladas por el presente Título son los siguientes:

- ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: es aquella que se realiza en un Objeto de Inspección calificado con riesgo bajo y medio, luego del otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

- ITSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: es aquella que se realiza en un Objeto de Inspección calificado con riesgo alto y muy alto, antes del otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

CAPÍTULO II

INICIO, REQUISITOS, PLAZOS, CALIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 15.- Del inicio y finalización

La ITSE se inicia con la presentación de la documentación requerida en el trámite de licencia de funcionamiento, comprende la diligencia de inspección y finaliza con la emisión del informe del inspector o grupo inspector, salvo los supuestos previstos en el presente reglamento.

Artículo 16.- De la solicitud y calificación

16.1. En la solicitud de licencia de funcionamiento debe consignarse la calificación del nivel de riesgo que corresponde al Objeto de Inspección. Dicha calificación debe ser efectuada por la persona autorizada del Gobierno Local aplicando la matriz de riesgos.

16.2. Para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: el administrado debe presentar la Declaración Jurada del Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificación, adjunta a la solicitud de licencia de funcionamiento.

16.3. Para la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento: el administrado deberá presentar, conjuntamente con la solicitud de licencia de funcionamiento, los siguientes documentos en copia simple:

- Croquis de ubicación.

- Plano de arquitectura de la distribución existente.

- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

- Plan de Seguridad del Objeto de ITSE.

- Protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Artículo 17.- Del plazo máximo de la ITSE y de la diligencia.

17.1. El plazo máximo para la ejecución de la diligencia de la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento es de siete (7) días hábiles, computando su inicio a partir del día siguiente de notificada la resolución que otorga la licencia de funcionamiento. La diligencia de ITSE debe ser programada y puesta en conocimiento del administrado con la notificación de la licencia de funcionamiento.

17.2. El plazo máximo para la ejecución de la diligencia de ITSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento es de cinco (5) días hábiles, computando su inicio a partir del día de la presentación de la solicitud de la licencia de funcionamiento. La diligencia de ITSE debe ser programada y puesta en conocimiento del administrado al momento de recibirse la solicitud de licencia de funcionamiento.

CAPÍTULO III

DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 18.- Del inspector para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento

Para la diligencia de ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, participa un (1) inspector para ejecutar la ITSE para edificaciones calificadas con riesgo bajo y riesgo medio.

Artículo 19.- De la diligencia de ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento y emisión del informe

La diligencia de ITSE para la verificación de lo consignado en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificación, se ejecuta conforme a lo siguiente:

19.1. El inspector verifica las Condiciones de Seguridad declaradas por el administrado, procediendo a la entrega del informe de ITSE a la finalización de la diligencia.

19.2. En el plazo máximo de un (1) día hábil de finalizada la diligencia de ITSE, el inspector o grupo inspector debe entregar el informe al Órgano Ejecutante adjuntando el panel fotográfico. Asimismo, el órgano ejecutante en un plazo máximo de un (1) día hábil, debe remitir dicho Informe al área competente de la licencia de funcionamiento.

19.3. Si el Objeto de Inspección no se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar, el inspector deja constancia de la no realización de la diligencia en el Acta de Diligencia de Inspección, ante la imposibilidad de evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad. El Órgano Ejecutante remite dicha Acta al funcionario competente de la Municipalidad para que proceda con las acciones previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

CAPÍTULO IV

DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 20.- Del grupo inspector

El grupo inspector debe encontrarse conformado por dos (2) inspectores para ejecutar la ITSE para edificaciones calificadas con riesgo alto y por tres (3) inspectores para ejecutar la ITSE para edificaciones calificadas con riesgo muy alto.

Artículo 21.- De la diligencia de ITSE y la emisión del informe

La diligencia de ITSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento se realiza de acuerdo a lo siguiente:

21.1. El grupo inspector ejecuta la diligencia de ITSE, procediendo a entregar el Informe de ITSE al finalizar la diligencia.

21.2. Si el Objeto de Inspección no se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar, el grupo inspector deja constancia de la no realización de la diligencia en el Acta de Diligencia de Inspección, ante la imposibilidad de evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad. El Órgano Ejecutante remite dicha Acta al funcionario competente de la Municipalidad para que concluya el trámite de licencia de funcionamiento.

21.3. En el plazo máximo de un (1) día hábil de finalizada la diligencia de ITSE el grupo inspector debe entregar el informe al Órgano Ejecutante adjuntando el panel fotográfico, documento que debe ser incorporado en el expediente de licencia de funcionamiento.

21.4. El Informe de ITSE forma parte integrante de los considerandos de la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de licencia de funcionamiento.

TÍTULO III

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO REQUIEREN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 22.- De los sujetos obligados

Las entidades que no se encuentran obligadas a solicitar licencia de funcionamiento, deben proceder conforme a las disposiciones siguientes:

- El titular o la autoridad competente de las entidades cuyas edificaciones son calificadas como estratégicas o reservadas deben cumplir con presentar, ante el Órgano Ejecutante un documento con carácter de declaración jurada consignando el cumplimiento de las condiciones de seguridad conforme al formato establecido por el CENEPRED en el Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, no siendo necesario solicitar la ITSE.

- Las demás entidades exoneradas deben solicitar la ITSE al Órgano Ejecutante correspondiente.

c)	Para edificaciones multifamiliares y de Uso Mixto, se debe solicitar la ITSE al Órgano Ejecutante correspondiente, respecto de sus áreas e instalaciones de uso común.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE ITSE PARA OBJETOS DE INSPECCIÓN  QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 23.- Ámbito de aplicación

El procedimiento de ITSE regulado en el presente Titulo es aplicable a las edificaciones señaladas en los literales b) y c), del artículo 22 del presente Reglamento.

Artículo 24.- De las etapas comprendidas en la ejecución de la ITSE

La ITSE se inicia con la presentación de la documentación prevista en el artículo 16.3 del presente Reglamento y comprende la diligencia de inspección, la emisión del Informe de ITSE y finaliza con la expedición de la resolución correspondiente.

En la solicitud de ITSE debe consignarse la calificación del nivel de riesgo que corresponde al Objeto de Inspección. Dicha calificación debe ser efectuada por la persona autorizada del Gobierno Local aplicando la matriz de riesgos.

Artículo 25.- Plazo máximo de la ITSE y de la diligencia.

25.1. El plazo máximo para la ejecución de la diligencia de ITSE es de siete (7) días hábiles, computando su inicio a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de ITSE.

25.2. La diligencia de inspección es ejecutada por el número de inspectores señalados en los artículos 18 y 20 según la calificación del nivel de riesgo de la edificación, procediendo a la entrega del informe de ITSE al finalizar la misma.

25.3. En el plazo máximo de un (1) día hábil de finalizada la diligencia de ITSE el inspector o grupo inspector debe entregar el Informe de ITSE al Órgano Ejecutante adjuntando el panel fotográfico.

25.4. El Informe de ITSE forma parte integrante de los considerandos de la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de ITSE.

25.5. El plazo máximo para la emisión de la resolución del procedimiento de ITSE es de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del Informe de ITSE.

25.6. Si el Objeto de Inspección no se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar, el inspector o grupo inspector deja constancia de la no realización de la diligencia en el Acta de Diligencia de Inspección, ante la imposibilidad de evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad, procediendo el Órgano Ejecutante  con la finalización del procedimiento denegando la solicitud de inspección.

Artículo 26.- Cambio en nivel de riesgo del Objeto de Inspección

En los supuestos en los que la edificación cuente con Certificado de ITSE vigente y sea objeto de modificación, remodelación o ampliación, que implique un cambio en su nivel de riesgo, debe solicitar una nueva ITSE para la obtención del correspondiente certificado conforme el procedimiento establecido en el presente capítulo.

CAPÍTULO IV

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 27.- De las competencias de los Gobiernos Locales

27.1. Los Gobiernos Locales, de conformidad con su estructura orgánica, resuelven los recursos administrativos interpuestos contra los procedimientos de ITSE del presente Titulo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

27.2. En ningún supuesto, el CENEPRED o el Ente Rector del SINAGERD se constituyen en instancia para resolver los recursos administrativos.

TÍTULO IV

LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 28.- Alcance

La ECSE es una inspección que se ejecuta con ocasión de la realización de un Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo para verificar las Condiciones de Seguridad del mismo.

Las Condiciones de Seguridad en el caso de un ECSE consideran principalmente la posibilidad de la ocurrencia de estampidas y el control de multitudes, de acuerdo a la magnitud del evento.

Artículo 29.- Temporalidad

La ECSE verifica las Condiciones de Seguridad para la realización del Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo por un plazo máximo de hasta tres (3) meses.

La ECSE incluye la evaluación de las instalaciones temporales como es el caso de las ferias, “bioferias” u otros de naturaleza similar que precisan de acondicionamientos, con una periodicidad semanal o quincenal.

Artículo 30.- Del silencio administrativo negativo

En el procedimiento de ECSE opera el silencio administrativo negativo cuando al vencimiento de los plazos establecidos en el presente Reglamento no haya habido pronunciamiento por parte del órgano competente.

Artículo 31.- De los derechos de tramitación

Los derechos de tramitación de la ECSE se establecen conforme a la metodología para la determinación de costos de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad y demás normativa vigente sobre la materia.

CAPÍTULO II

SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 32.- De los sujetos obligados

Se encuentran comprendidos como sujetos obligados a la ECSE a los organizadores o promotores de:

- Espectáculos Públicos Deportivos y no Deportivos realizados en recintos o edificaciones que tengan como uso la realización de este tipo de actividades y requieran el acondicionamiento o instalación de estructuras temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual obtuvieron su licencia de funcionamiento.

- Espectáculos Públicos Deportivos y no Deportivos realizados en recintos o espacios privados al aire libre que requieran del acondicionamiento con estructuras o instalaciones temporales.

- Espectáculos Públicos Deportivos y no Deportivos realizados en la vía pública, que precisen el acondicionamiento con estructuras o instalaciones temporales.

Artículo 33.- De los sujetos no obligados

Los Espectáculos Públicos Deportivos y no Deportivos que se realicen en una edificación diseñada para su realización, tales como estadios, coliseos, plazas de toros, teatros o centros de convención y similares, y que cuenten con Certificado de ITSE vigente, no requieren de una ECSE previa a cada evento y/o espectáculo público.

Sólo es necesaria la realización de una VISE en estadios, coliseos y plazas de toros, previa al inicio de la temporada o actividad afín y la emisión del informe correspondiente señalando de ser el caso el cumplimiento de las condiciones de seguridad, por parte del órgano ejecutante.

Los Espectáculos Públicos Deportivos y no Deportivos realizados en la vía pública que no precisen de ninguna instalación o acondicionamiento no requieren solicitar una ECSE.

CAPÍTULO III

DE LA SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

Artículo 34.- Suspensión

Iniciada la diligencia de ECSE procede la suspensión por las causales siguientes:

- Por ausencia del administrado o la persona designada por este, si la ausencia se reitera, se dará por finalizada la diligencia de ECSE.

- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten la continuación de la diligencia.

La suspensión de la ECSE no implica la del cómputo del plazo del procedimiento, en tanto la fecha de la realización del evento no sea postergada.

Artículo 35.- Postergación

Si el administrado comunica al Órgano Ejecutante la postergación del espectáculo con un plazo de anticipación de hasta dos (2) días hábiles antes de la diligencia de ECSE, dicha diligencia se reprogramará siempre y cuando la postergación del espectáculo sea por un plazo no mayor a 30 días calendario, caso contrario debe solicitar la devolución de su expediente.

Si la postergación se suscita una vez iniciada la diligencia de ECSE, ésta se programa según los nuevos plazos y de acuerdo al cronograma de actividades presentado por el administrado con la solicitud de postergación sin reducir la cantidad de controles que debe realizar el inspector.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

Artículo 36.- De las etapas comprendidas en la ejecución de la ECSE

La ECSE se inicia con la presentación de la documentación prevista en el artículo 39 del presente Reglamento y comprende la diligencia de inspección, la verificación de la documentación técnica del proyecto de infraestructura para el evento, la verificación del acondicionamiento, montaje o instalación de estructuras o equipos, la realización de observaciones o acotaciones durante el proceso, la emisión del informe técnico de ECSE y finaliza con la resolución correspondiente.

Artículo 37.- Inicio del procedimiento y requisitos de la solicitud

El procedimiento de ECSE se inicia con la presentación de la solicitud y los requisitos ante el Órgano Ejecutante.

Artículo 38.- De la solicitud

El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles previos a la fecha de la realización del Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo.

En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo que precise de más de siete (7) días hábiles para la realización de las instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de estas actividades.

Artículo 39.- De los requisitos para las ECSE

El administrado debe presentar, conjuntamente con el formulario de solicitud, copia simple de los documentos siguientes:

- Vigencia de poder del representante legal en caso de persona jurídica o DNI en caso de persona natural.

- Formato de solicitud con carácter de Declaración Jurada que incluye el Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se haya previsto el Evento y/o Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo. y la afirmación de disponer de la documentación técnica para la realización de las instalaciones, montajes o acondicionamientos del Evento, prevista en el artículo 43.3.

- Memoria descriptiva del proyecto de instalaciones o acondicionamiento temporal y que contenga la descripción de las actividades previstas en el Evento y/o Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo, que incluye el programa de actividades para el acondicionamiento o montaje de las instalaciones temporales, de acuerdo al formato aprobado con el Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

- Plan de Seguridad para el Evento, que incluye el Plano de rutas de evacuación con datos de ocupación máxima (aforo) y capacidad de evacuación de cada una de las rutas establecidas y áreas previstas para la evacuación de las personas asistentes al evento.

- Certificado ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido el mismo órgano ejecutante.

- Para el caso de solicitudes excepcionales, la programación de actividades que supere los siete días, debe contener la programación de controles y su respectivo levantamiento de actas en número mínimo de siete (7).

La diligencia de ECSE debe ser programada por el Órgano Ejecutante y puesta en conocimiento del administrado al momento de recibirse la solicitud de ECSE.

El administrado puede, opcionalmente, presentar los documentos previstos en el artículo 43.3 con la presentación de la solicitud de ECSE.

Artículo 40.- Plazo máximo de la ECSE

El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no puede exceder del día previsto para la realización del espectáculo.

Artículo 41.- Designación del inspector

El Órgano Ejecutante designa un Inspector Básico o Especializado a efectos que realice la ECSE.

Para el caso de Inspecciones con una concurrencia prevista mayor a tres mil (3000) personas se convocará a un Inspector Especializado.

La designación del inspector debe ser realizada en el mismo día de la recepción de la solicitud.

El Órgano Ejecutante designará un inspector alterno en la eventualidad de situaciones que impidan la culminación de la ECSE por parte del inspector designado.

Artículo 42.- De la diligencia de ECSE

La diligencia de ECSE se inicia con la presentación del inspector designado en el lugar previsto para el Evento Público Deportivo o no Deportivo y culmina con la emisión del informe final de ECSE.

La diligencia se ejecuta en los días previstos en la programación de actividades establecida por el solicitante, se interrumpe luego de la suscripción del acta y se reinicia en el día siguiente previsto en la misma programación y así sucesivamente hasta la culminación de las actividades previstas.

Artículo 43.- De las actividades durante la diligencia de ECSE

Las actividades ejecutadas durante la diligencia de ECSE son las siguientes:

43.1.	El inspector se presenta ante el promotor u organizador o en su defecto ante la persona designada por este, en el lugar donde se realizará el Evento Público Deportivo o no Deportivo, en el primer día previsto para las actividades de instalación según el programa de actividades presentado por el solicitante como parte de los requisitos de la ECSE.

43.2.	El promotor u organizador o en su defecto la persona designada por este, debe facilitar los equipos de protección personal para el desplazamiento del inspector en el Objeto de Inspección.

43.3.	El promotor u organizador o en su defecto la persona designada por este, entrega al inspector los siguientes documentos técnicos firmados y sellados por el profesional responsable cuando corresponda:

- Planos de distribución del recinto y las instalaciones temporales.

- Planos, diagramas, especificaciones técnicas y otros referidos al montaje o acondicionamiento de estructuras o instalaciones temporales, y similares.

- Planos de Instalaciones eléctricas.

- Constancias de operatividad de equipos o máquinas que forman parte del acondicionamiento o instalación temporal.

43.4.	El inspector verifica la veracidad de la Declaración Jurada presentada por el administrado al inicio del procedimiento a que hace referencia el artículo 39 literal b.

43.5.	Posteriormente, durante el primer día de la diligencia el inspector evalúa la documentación presentada y el estado del avance programado, levantándose un acta con las observaciones, de ser el caso.

43.6.	En los días posteriores y hasta el día anterior a la culminación del cronograma previsto, el inspector se hará presente en el lugar y verificará los avances conforme a los planos, diagramas, especificaciones técnicas y otros documentos técnicos, levantando por cada día un acta con las observaciones, de ser el caso.

43.7.	De existir observaciones en la diligencia, estas deben constar en las actas levantadas y deben ser subsanadas antes de la emisión del informe final. El administrado recibe una copia de cada acta después de suscribirla.

43.8.	En el último día previsto en el programa de actividades, el inspector realizará una verificación final de la culminación del montaje o acondicionamiento, así como de la subsanación de las observaciones emitidas previamente, con lo cual emitirá el informe final que consigne el resultado de la ECSE.

43.9.	Si el inspector considera en una de las diligencias que no se han atendido las observaciones previamente señaladas, lo cual implica un incumplimiento insalvable de las Condiciones de Seguridad requeridas, puede emitir un informe final concluyente antes de la fecha final de la programación de actividades.

43.10.	El Órgano Ejecutante emite la Resolución que pone fin al procedimiento, inmediatamente después de haber sido emitido el informe por parte del inspector técnico designado. El informe de ECSE forma parte integrante de la resolución que finaliza el procedimiento.

Artículo 44.- De la resolución

La resolución emitida en el procedimiento de ECSE se pronuncia sobre las Condiciones de Seguridad en el objeto de inspección, así como la verificación de la implementación de las medidas de seguridad con que cuenta.

TÍTULO V

DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN

EN INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

CAPÍTULO ÚNICO

DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN

Artículo 45.- Del servicio de orientación brindada por el Órgano Ejecutante.

45.1.	Los Gobiernos Locales deben contar con el servicio de orientación con respecto a la ITSE y ECSE, el mismo que debe ser brindado por personal debidamente capacitado en la materia.

45.2. El servicio de orientación comprende brindar información al usuario principalmente en los siguientes aspectos:

- Sobre el tipo de ITSE que corresponde al Objeto de Inspección, conforme a la información y/o documentación brindada por el interesado.

- Sobre los requisitos, plazos y derechos de tramitación para iniciar una ITSE y la calificación de los niveles de riesgo en el Objeto de Inspección empleando la matriz de riesgos.

- Sobre las Condiciones de Seguridad, que debe cumplir el Objeto de Inspección.

- Sobre la presentación de la Declaración Jurada del Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificación.

45.3.	El servicio de orientación en materia de ECSE comprende brindar información al usuario sobre las Condiciones de Seguridad, los requisitos, plazos y derechos de tramitación.

45.4.	Toda la información señalada en el presente artículo debe ser proporcionada gratuitamente al administrado.

TÍTULO VI

DEL INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO I

DE LA CONDICIÓN DE INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 46.- Perfil del Inspector y servicios que brinda

46.1. La condición de Inspector no genera vínculo laboral con el Órgano Ejecutante para el cual realiza la ITSE, ECSE y VISE.

46.2. El Inspector es el profesional colegiado y habilitado, con título a nombre de la nación de las siguientes especialidades: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería electricista, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería de seguridad e higiene industrial, ingeniería sanitaria, ingeniería química e ingeniería de minas.

46.3. El Inspector puede desarrollar su labor a través de los servicios de orientación en materia de ITSE y ECSE; ejecución de ITSE y ECSE y de VISE de las Condiciones de Seguridad en edificaciones; conforme a lo establecido en el presente Reglamento. Sin embargo, el Inspector que desarrolla la ITSE o ECSE está prohibido de realizar la VISE respecto del mismo Objeto de Inspección; bajo apercibimiento de ser sancionado por la comisión de falta muy grave.

46.4. Se considera los siguientes tipos de inspector:

- Inspector Básico: Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones para ejecutar las ITSE para objetos de inspección calificadas con riesgo bajo y medio y la ECSE hasta 3000 personas.

- Inspector Especializado: Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones para ejecutar las ITSE para objetos de inspección calificadas con riesgo alto y muy alto, así como para las ITSE ejecutadas por el Inspector Básico y la ECSE mayor a 3000 personas.

CAPÍTULO II

DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DE INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 47.- Del Curso de formación

47.1 El curso de formación es promovido por el CENEPRED y será realizado por el mismo o a través de universidades públicas o privadas, para lo cual el CENEPRED celebra los correspondientes convenios.

47.2 El curso de formación tiene como objetivos:

a) Formar los conocimientos en materia de riesgo, incluidos el riesgo de incendio y de colapso en edificaciones vinculados al desarrollo de la actividad y las Condiciones de Seguridad del Objeto de Inspección.

b) Instruir a los participantes en la realización de la ITSE, ECSE, VISE, el uso del Manual de Ejecución de ITSE y formatos correspondientes.

47.3 El CENEPRED aprueba el contenido técnico de los cursos de formación, que es de aplicación obligatoria. El CENEPRED aprueba los requisitos para participar de los cursos de formación considerando lo establecido en el numeral 46.2 del artículo 46, incluido los términos en experiencia de dos (2) años para Inspector Básico y de cuatro (4) años para Inspector Especializado; así como los mecanismos para su convocatoria.

Articulo 48.- Del curso de actualización

48.1 Los cursos de actualización de Inspectores son promovidos y/o dictados por el CENEPRED, con la finalidad de:

- Actualizar los conocimientos en materia de riesgo, incluido riesgos de incendio y de colapso en edificaciones vinculados al desarrollo de la actividad y las Condiciones de Seguridad del Objeto de Inspección.

- Reforzar los conocimientos profesionales adquiridos para su correcta aplicación en la ejecución de las ITSE, ECSE y VISE.

48.2 El inspector se encuentra obligado a acreditar cursos de actualización según lo establecido por el CENEPRED en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

48.3 Los alcances y contenidos del curso de actualización son aprobados por el CENEPRED.

CAPÍTULO III

LA AUTORIZACION Y ACREDITACION DE LA CONDICIÓN DE INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 49.- De la autorización

Los postulantes que hayan aprobado el curso de formación al que hace referencia el artículo 47 del presente Reglamento, son autorizados por el CENEPRED como Inspector Básico o Especializado e inscritos en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, a cargo de dicha Institución.

Artículo 50.- De la Credencial

50.1 El CENEPRED otorga por única vez la credencial de Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones al profesional calificado que haya obtenido la autorización, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del presente Reglamento.

50.2 En dicha credencial, se consigna el tipo de inspector, nombres y apellidos completos, número de documento de identidad y numero de resolución de autorización.

50.3 En caso se requiera la modificación de datos contenidos en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, que hagan necesaria la emisión de un nuevo carné, corresponde al CENEPRED, mediante resolución, disponer la emisión de un nuevo carné, indicando expresamente las modificaciones incorporadas, y el pago por el derecho de tramitación; correspondiendo a la Institución precisar en su TUPA dicho procedimiento.

50.4 En caso de pérdida o deterioro del carné de Inspector Técnico, el CENEPRED emite duplicado del mismo. Para ello, el Inspector debe presentar la solicitud especificando la pérdida o deterioro del mismo. En caso de deterioro, debe adjuntar el carné, y el pago por el derecho de tramitación; correspondiendo a la Institución precisar en su TUPA dicho procedimiento.

Artículo 51.- Del ámbito

El Inspector se encuentra autorizado para ejecutar las ITSE, ECSE y VISE a nivel nacional, para lo cual el Órgano Ejecutante obtiene la información de los Inspectores que se encuentran habilitados para el desarrollo de dicha función, a través del Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones.

CAPÍTULO IV

ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS INSPECTORES TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 52.- De las atribuciones y responsabilidades del Inspector

52.1. El Inspector debe suscribir los informes técnicos correspondientes, teniendo responsabilidad por su contenido, calidad, oportunidad y veracidad; siendo pasible de sanción administrativa por los actos que se deriven como consecuencia del incorrecto ejercicio de sus actividades como Inspector; sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar.

52.2. El Inspector se encuentra obligado a:

- Elaborar el Informe de ITSE, ECSE y Acta de VISE de conformidad con lo señalado en el presente Reglamento.

b)	Ejecutar las inspecciones a su cargo.

c)	Entregar al Órgano Ejecutante el Informe de ITSE, ECSE y Acta de VISE y su correspondiente panel fotográfico y las actas de diligencia, cuando corresponda.

d)	Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso.

e)	Acreditar cursos de actualización, a que hace referencia el artículo 48.

Artículo 53.- De la Incompatibilidad para ejecutar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

El Inspector no puede intervenir de forma directa o indirecta en una ITSE, ECSE y VISE en los siguientes casos:

- Cuando hubiere participado como proyectista o en la elaboración de cualquier otra documentación técnica correspondiente al Objeto de Inspección, exigida como parte de la ejecución de una ITSE o ECSE en cuyo caso debe inhibirse para la ejecución de la misma.

- Cuando tenga un vínculo laboral, comercial, contractual de cualquier índole, o familiar de hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; con la persona natural o jurídica que solicitó la ITSE o ECSE en cuyo caso debe inhibirse. Esta disposición no se aplica en el caso de los Gobiernos Locales respecto de la tramitación de las ITSE que correspondan a sus locales.

- Cuando el Inspector haya desarrollado VISE en el Objeto de Inspección.

CAPÍTULO V

EL REGISTRO NACIONAL DE INSPECTORES

TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 54.- Del Registro

54.1. En el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, en adelante RITSE, se encuentran inscritos los profesionales que han sido autorizados como Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones por el CENEPRED de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. En dicho registro se consignan los datos personales, profesionales y de su desempeño funcional.

54.2. El RITSE permite la gestión, monitoreo y el control a nivel nacional de los Inspectores. Dicho registro debe ser de fácil acceso para los administrados y el Órgano Ejecutante, correspondiendo al CENEPRED establecer los mecanismos para diferenciar la información de libre acceso para el público en general, conforme a la legislación de la materia.

Artículo 55.- De la Competencia

55.1. El RITSE es administrado por el CENEPRED, debiendo ser publicado y actualizado permanentemente en el portal electrónico institucional.

55.2. El Órgano Ejecutante y la Tercerizadora se encuentran obligados a incorporar en el RITSE de manera trimestral y cuando sea solicitado por el CENEPRED, la información correspondiente a la actuación del Inspector que sea convocado para ejecutar ITSE, ECSE y VISE bajo su jurisdicción. Para ello, el CENEPRED genera las claves de acceso correspondientes.

TÍTULO VII

DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITSE, ECSE y VISE

CAPÍTULO UNICO

DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 56.- De la Supervisión del CENEPRED

La Supervisión a cargo del CENEPRED está referida a su facultad de ejecutar la verificación y seguimiento del desempeño de las funciones del Órgano Ejecutante de las ITSE, ECSE o VISE, en cumplimiento del Reglamento, procurando que las inspecciones se lleven de manera oportuna, eficiente y eficaz.

Artículo 57.- Etapas de la Supervisión

La supervisión por el CENEPRED se lleva a cabo en las etapas de orientación, ejecución y fiscalización del proceso de ITSE, ECSE o VISE; de acuerdo a los lineamientos aprobados por dicha entidad.

Artículo 58.- Control y Fiscalización del Órgano Ejecutante

58.1. El Órgano Ejecutante es responsable de establecer los procedimientos internos para controlar  el cumplimiento de las ITSE, las ECSE y VISE de forma permanente.

58.2 Como parte de la fiscalización, el Órgano Ejecutante programa las VISE, cada dos años para los objetos de inspección con riesgo bajo y medio, y cada año para los objetos de inspección que presentan riesgo alto y muy alto; considerando como criterios de selección de los objetos de inspección a ser fiscalizados el nivel de riesgo de su actividad y el nivel de cumplimiento del administrado. Se deja constancia de la VISE en el Acta respectiva.

58.3.	El Órgano Ejecutante ejerce sus facultades de fiscalización con inspectores autorizados por el CENEPRED.

58.4. Las presuntas infracciones por parte de los Inspectores que sean detectadas por el Órgano Ejecutante deben ser puestas en conocimiento del CENEPRED.

TÍTULO VIII

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A LOS INSPECTORES TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 59.- Finalidad

Establecer el procedimiento administrativo sancionador ante las infracciones cometidas en el ejercicio de las funciones del Inspector y definir las competencias de las unidades orgánicas del CENEPRED que tiene la potestad sancionadora establecida por Ley.

Articulo 60.- Sujetos del procedimiento

Son sujetos del procedimiento administrativo sancionador:

a)	El Inspector debidamente autorizado y acreditado, quien es el presunto Infractor.

b)	El Órgano Ejecutante dentro de su jurisdicción, encargado de realizar de oficio todas las actuaciones de investigación y recopilación de datos e informaciones que sean relevantes para el inicio del procedimiento sancionador y poner esa información en conocimiento del CENEPRED.

c)	El CENEPRED tiene a cargo el procedimiento e impone la sanción al infractor.

d)	El denunciante, es aquella persona natural o jurídica que presenta una denuncia en contra de uno o varios inspectores ante el CENEPRED.

Artículo 61.- Competencias

Son competentes para la tramitación del procedimiento sancionador:

a)	La Jefatura: Es la máxima autoridad administrativa del CENEPRED, encargada de conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por el órgano sancionador.

b)	El órgano instructor: Es la Subdirección de Normas y Lineamientos (SNL) que es la unidad orgánica del CENEPRED encargada de las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves cometidas por los Inspectores.

c)	El órgano sancionador: Es la Dirección de Gestión de Procesos (DGP) que es la unidad orgánica del CENEPRED encargada de conducir la fase sancionadora del procedimiento administrativo sancionador, que tiene a su cargo la decisión sobre la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa de los Inspectores.

CAPÍTULO II

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 62.- De las Infracciones

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

62.1 Las siguientes conductas se consideran infracciones leves:

- Entregar actas o informes de manera incompleta en sus folios, o realizar un llenado de actas o informes ilegibles o incompletos.

- No utilizar los formatos aprobados para el procedimiento de ITSE, ECSE o VISE.

- No acreditar cursos de actualización conforme lo señalado en el inciso e del numeral 52.2 del Art. 52

- No elaborar el Informe de ITSE, ECSE o VISE, según corresponda de conformidad con lo señalado en el presente Reglamento y el Manual de ITSE.

- No mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso.

62.2 Las siguientes conductas se consideran infracciones graves:

- Inasistencia injustificada a la ejecución de las diligencias de ITSE, ECSE o VISE programadas.

- Consignar incumplimientos en el informe que no corresponden a lo regulado en el presente Reglamento

- Emitir el informe consignando que el Objeto de Inspección cumple o incumple  las Condiciones de Seguridad, sin que ello guarde relación con lo verificado durante la diligencia de la  ITSE, ECSE o VISE

- No entregar al Órgano Ejecutante o Tercerizadora el Informe de ITSE, ECSE o VISE o las actas de diligencia, cuando corresponda; así como el panel fotográfico, dentro del plazo establecido en el Reglamento.

62.3 Las siguientes conductas se consideran infracciones muy graves:

- Ofrecer sus servicios profesionales a los administrados, cuando forman parte del grupo inspector responsable de la ejecución de la ITSE, ECSE o VISE.

- Condicionar su pronunciamiento a la contratación de servicios para el asesoramiento del administrado.

- Condicionar su pronunciamiento a la obtención de algún beneficio particular por parte del administrado.

- Haber adulterado la documentación en su declaración jurada de información sobre las inspecciones ejecutadas y sobre los cursos de actualización.

- No inhibirse y ejecutar una ITSE, ECSE o VISE pese a encontrarse incurso en las incompatibilidades establecidas en el artículo 53 del presente Reglamento.

- Ejecutar ITSE o ECSE y VISE de un mismo Objeto de Inspección.

- Asistir a la diligencia de ITSE, ECSE o VISE en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

Artículo 63- Sanciones

El CENEPRED impone las siguientes sanciones:

63.1 	La suspensión de la condición de Inspector, ante la comisión de cualquiera de las infracciones leves, por un período de seis (6) mes hasta ocho (8) meses.

63.2 La suspensión de la condición de Inspector, ante la comisión de cualquiera de las infracciones graves, por un período de nueve (9) meses hasta dos (2) años.

63.3 La revocación definitiva de la condición de Inspector, ante la comisión de falta muy grave.

Artículo 64.- Registro de la Sanción

El CENEPRED deberá consignar en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones todas las sanciones impuestas, a fin de que los órganos ejecutantes y los administrados conozcan si los inspectores se encuentran sancionados.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR

Artículo 65.- De los criterios y principios

El Procedimiento Administrativo Sancionador a los Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, se sujeta a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y en general a los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, los mismos que son considerados en la Directiva del Procedimiento Administrativo Sancionador – PAS aprobada por el CENEPRED.

Artículo 66.- Fase instructora

66.1. Acciones de la fase Instructora.

El procedimiento es iniciado de oficio por el CENEPRED a propia iniciativa, o ante recomendación del órgano ejecutante correspondiente o por denuncias presentadas por los administrados.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en la Directiva del Procedimiento Administrativo Sancionar – PAS aprobada por el CENEPRED para el inicio del procedimiento, el órgano instructor realizará las siguientes acciones:

- La evaluación de la procedencia.

- La realización de las indagaciones previas, su inicio y culminación.

- La iniciación del procedimiento administrativo sancionador.

- La comunicación de cargos.

- La recepción, registro y evaluación de descargo.

- La actuación de los medios de prueba.

- La emisión del informe de inicio del procedimiento administrativo sancionador.

- La emisión del proyecto de resolución de sanción al órgano sancionador, cuando corresponda.

66.2. Plazos de la fase instructora.

La fase instructora tiene una duración de veinte (20) días hábiles, pudiendo ser prorrogada por el órgano instructor mediante proveído por quince (15) días hábiles adicionales. La prórroga será comunicada al Inspector antes de la culminación del plazo ordinario, siempre que se hubiera iniciado el procedimiento administrativo sancionador.

El indicado plazo se computa desde la notificación al Inspector del inicio del procedimiento, o con la última notificación cuando esta debe ser notificada a más de un Inspector, salvo que se hubiera decidido la realización de indagaciones previas, en cuyo caso el plazo se computara desde la fecha de adopción de tal decisión.

La fase instructora culmina con la emisión del informe final del procedimiento administrativo sancionador que contiene el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa funcional, y se emite un proyecto de resolución de sanción.

Artículo 67.- Fase sancionadora

67.1 Las acciones de la fase sancionadora considerará cuando menos los tiempos y recursos necesarios para:

a) La evaluación del informe final del procedimiento administrativo sancionador y proyecto de resolución.

b) La realización de actuaciones complementarias, su inicio y culminación.

c) El estudio de la suficiencia de la propuesta de sanción.

d) La emisión de la resolución de sanción o de archivo.

Los expedientes que reingresen del órgano instructor serán programados con la prioridad correspondiente.

67.2 Plazo de la fase sancionadora.

La fase sancionadora comprende desde la recepción del informe final del procedimiento administrativo sancionador del órgano instructor, hasta la emisión de la resolución que impone la Sanción correspondiente o declara que no ha lugar a su imposición.

Esta fase tiene una duración de hasta diez (10) días hábiles, contados desde la recepción del pronunciamiento.

TÍTULO IX

DE LA TERCERIZACION DE LA EJECUCION DE LAS INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO ÚNICO

LA TERCERIZACION DE LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN

TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Artículo 68.- Alcance del servicio de tercerización.

68.1. La tercerización del servicio de ejecución de la ITSE a la que hace referencia el Decreto Legislativo N° 1200, comprende hasta la emisión y entrega del informe de ITSE al Órgano Ejecutante.

68.2. La tercerización puede incluir el servicio de ejecución de la ECSE y las VISE.

Articulo 69.- De la Tercerizadora

En el marco del numeral 14.7 del artículo 14º de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), modificado por el Decreto Legislativo N° 1200, las Municipalidades Provinciales y Distritales podrán tercerizar el servicio de ejecución de la ITSE a través de una persona jurídica, siempre que la misma se encuentre acreditada como organismo de inspección con la intervención de los inspectores técnicos de seguridad en edificaciones, quienes son autorizados  y acreditados por el CENEPRED, conforme al marco jurídico vigente.

El CENEPRED y las Municipalidades podrán celebrar convenios de cooperación para fortalecer las capacidades institucionales en el desarrollo de los procesos de tercerización a que se refiere el párrafo anterior

Articulo 70.- De la implementación de la Tercerización

La implementación progresiva del servicio de tercerización se realizará según lo siguiente:

a)	Una primera etapa piloto con municipalidades, bajo el liderazgo y lineamientos aprobados por el CENEPRED.

- La segunda etapa se inicia con la aprobación del CENEPRED de los lineamientos de la tercerización de la ejecución de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, según el resultado de la primera etapa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Actualización de los Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones.

El CENEPRED en un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios contados a partir de la aprobación de los instrumentos a los que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo que aprueba el presente Reglamento, procederá a realizar los cursos dirigidos a los inspectores técnicos de seguridad en edificaciones, para que ejecuten las ITSE, ECSE y VISE regulados por el presente Reglamento.

Excepcionalmente, el que habiendo sido inspector técnico de seguridad en Defensa Civil que no cumplió con adecuarse a la condición de inspector técnico de seguridad en edificaciones según la tercera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N° 058 - 2014 PCM, puede acceder a dicho curso por única vez, siempre que cumpla con el perfil requerido en el presente reglamento y apruebe el mismo, a efecto de ser autorizado como inspector técnico de seguridad en edificaciones.

Finalizados los cursos antes mencionados se procederá a realizar el cambio de credencial de Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones. La nueva credencial precisará la condición de inspector básico o especializado.

Segunda.- Homologación de los tipos de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones.

Los inspectores técnicos de seguridad en edificaciones autorizados con el Decreto Supremo N° 058 - 2014 PCM, serán homologados de la siguiente manera:

a)	El inspector técnico de seguridad en edificaciones del tipo Básico es competente para ejecutar las ITSE para objetos de inspección calificadas con riesgo bajo y medio y la ECSE hasta 3000 personas.

b)	El inspector técnico de seguridad en edificaciones del tipo de Detalle y Multidisciplinario es competente para ejecutar las ITSE para objetos de inspección calificados con riesgo alto y muy alto, así como para las ITSE ejecutadas por el Inspector Básico y la ECSE mayor a 3000 personas.

Tercera.- Adecuación de establecimientos que requieren Certificado ITSE

Los establecimientos que cuentan con licencia de funcionamiento, pero no tienen Certificado de ITSE vigente, deben obtener certificado ITSE siguiendo el procedimiento previsto en el Título III del presente Reglamento.

Cuarta.- Procedimientos de licencia de funcionamiento en trámite

Los establecimientos que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento hayan presentado solicitud de licencia de funcionamiento o certificado ITSE seguirán tramitándose con las disposiciones del Decreto Supremo N°058-2014-PCM hasta su finalización.